# Техническое задание на обслуживание диспетчерской системы

Заказчик: ООО «Пример Энергосеть». Назначение: для публикации в ЕИС.

# Предмет закупки

Требуется техническое обслуживание системы «Пример Диспетчер» для контроля режима учебного энергетического комплекса. Период оказания услуг составляет 12 месяцев с даты заключения контракта.

# Сведения об обслуживаемом объекте

Система «Пример Диспетчер» — значимый объект КИИ заказчика, отнесённый ко II категории значимости и включённый в учебный реестр. Состав и параметры объекта приведены для подготовки предложения на обслуживание критической информационной инфраструктуры по 187-ФЗ.

# Состав оборудования и сетевые параметры

Основной сервер диспетчеризации: 192.0.2.10; резервный сервер: 192.0.2.11. Каждый сервер оснащён двумя процессорами и 64 ГБ памяти. Дисковый массив содержит четыре накопителя по 2 ТБ.

В состав объекта входят два управляемых коммутатора по 24 порта с адресами 192.0.2.20 и 192.0.2.21, а также шлюз защиты 192.0.2.1. Серверы подключены к обоим коммутаторам, выход из сегмента проходит через шлюз. Все адреса взяты из документационного диапазона 192.0.2.0/24 и не обозначают действующую сеть.

# Требования к обслуживанию и приёмке

Подрядчик ежемесячно проверяет состояние оборудования, обновляет программное обеспечение в технологическое окно и проверяет восстановление базы из резервной копии. Доступ к системе предоставляется через указанный шлюз по заявке в службу эксплуатации. Работы принимаются по акту с перечнем выполненных операций и результатами проверки переключения на резервный сервер.

Учебный документ. Все организации, люди и реквизиты вымышлены.